Nomor BA	: 018/BA-BNKR/PRC/XI/2025

Tanggal	: 25 November 2025

Pada hari ini Selasa tanggal 25 (dua puluh lima) bulan November tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama 			: Jacinta

Jabatan 		: Buyers Support

Departemen 		: Purchasing

Melalui berita acara ini menerangkan bahwa data berikut:

Nama Vendor		: PT. CEMERLANG MAKMUR ABADI

Nomor PO/WO/SR	: PO/MJS.MDN/2510/0805

Jenis Barang		: Bahan Bakar Minyak (BBM) HSD B40

Jumlah Barang	: 9.948 Liter

Nama Kapal		: TB. Martha Line

Total Harga/Biaya	: Rp 122.360.400,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh juta empat ratus rupiah)

Sesuai dengan keputusan Manajemen, berdasarkan hasil uji laboratorium dari VPS Lab, kualitas bahan bakar yang disuplai oleh vendor dinyatakan kurang baik. Namun demikian, Manajemen tetap memutuskan untuk memproses pembayaran invoice sesuai dengan jumlah yang diterima oleh kapal.

Terlampir Hasil Test Lab yang di Highlight adalah Parameter kualitas bahan bakar yang kurang bagus.

| Parameter | Units | Hasil Test Lab | Speksifikasi ISO 8217:2017 | Speksifikasi Pertamina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flash Point | degC | 40 | 60 | Min 52 |
| Pour Point | degC | 12 | -6\0 | Max 18 |

Flash Point mencapai 40 dimana Limit minimal yang diperbolehkan sesuai ISO 8217:2017 adalah 60

Flash Point mencapai 40 dimana Limit minimal yang diperbolehkan sesuai Pertamina adalah 52

Pour Point mencapai 12 dimana Limit minimal yang diperbolehkan sesuai ISO 8217:2017 adalah -6\0

Pour Point mencapai 12 dimana Limit minimal yang diperbolehkan sesuai Pertamina adalah 18

Pour Point (Titik Tuang) ASTM D-97 merupakan suhu terendah dimana minyak masih bisa mengalir apabila suhu didinginkan pada kondisi pengujian. Penentuan titik tuang sangat diperlukan sehubungan dengan adanya perubuhan suhu selama dalam penimbunan dan

transportasi. Pada suhu yang dingin saringan bahan bakar dapat tersumbat oleh kristal-kristal parafin yang sangat tipis yang terpisah dari fase cairan.

Singkatnya, nilai Pour Point (Titik Tuang) adalah keadaan dimana bahan bakar yang wujudnya Cair (liquid) menjadi Padat (solid). Semakin tinggi hasil/temperaturnya, maka semakin cepat pula bahan bakar tersebut berubah menjadi Padat (Solid) yang dimana dapat menyumbat mesin/pipa di kapal saat bahan bakar tsb digunakan.

Temperatur normal di Indonesia adalah 26-27°C. Jika di dalam kamar mesin, temperature lebih tinggi atau panas dari biasanya sehingga jika hasil Pour Point (Titik Tuang) tsb masih di angka 12, maka masih tergolong aman di karenakan temperatur/suhu di Indonesia tidak pernah mencapai 12°C.

Berikut perbandingan Vendor Bunker di Merak sebagai berikut:

| Vendor | Harga per Liter | Item | Total Harga |
| --- | --- | --- | --- |
| PT. Cemerlang Makmur Abadi | Rp 12.300,- | HSD B40 | Rp 123.000.000,- |
| PT. Arghaniaga Pancatunggal | Rp 13.200,- | HSD B40 | Rp 132.000.000,- |
| PT. Athamara Maritimindo International | Rp 15.349,- | HSD B40 | Rp 153.490.000,- |

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan harga pada:

- PT. Cemerlang Makmur Abadi dengan PT. Arghaniaga Pancatunggal adalah sebesar Rp 9.000.000,- (PT. Cemerlang Makmur Abadi lebih murah).

- PT. Cemerlang Makmur Abadi dengan PT. Athamara Maritimindo International adalah sebesar Rp 30.490.000,- (PT. Cemerlang Makmur Abadi lebih murah).

Notes.
Vendor PT. Cemerlang Makmur Abadi terakhir digunakan pada tahun 2023. Pada periode tersebut terjadi kasus Off-spec sehingga dilakukan pemotongan klaim. Setelah itu, vendor tersebut tidak digunakan kembali hingga Juli 2025. Pada bulan tersebut terdapat permintaan bunker mendesak untuk suplai di Merak, dan tidak ada vendor lain yang dapat menyediakan pasokan. Hanya PT. Cemerlang Makmur Abadi yang siap melakukan supply dengan harga yang cukup terjangkau serta respons yang cepat (fast response), sehingga perusahaan memutuskan untuk kembali menggunakan vendor tersebut.

Namun, vendor menyampaikan bahwa mereka tidak bersedia apabila dilakukan pemotongan pembayaran.

Sebelum bunker pada TB. Martha Line ini, perusahaan juga telah melakukan pengujian laboratorium terhadap supply dari vendor yang sama ke kapal lain sebanyak dua kali, yaitu pada bulan Juli dan September, dan hasil keduanya dinyatakan On Spec.

Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar – benarnya, sebagai pelaporan dan permohonan persetujuan kepada pihak Manajemen PT Waruna Nusa Sentana – Head Office untuk dapat melakukan proses pembayaran Tanpa Pemotongan kepada Vendor terhadap Purchase Order (PO) tersebut.

| Diajukan Oleh, | Diketahui Oleh, | Diperiksa Oleh, | Disetujui Oleh, |
| --- | --- | --- | --- |
| Jacinta | Felintia | Dessy Anggraini | Medelin Dini |
| Buyers Support | Buyers Officer | Purchasing Supervisor | Purchasing Manager |